Предписание Роспотребнадзора Н-101 от 18 октября 2023 года

Ответ дать до 10.10.2024

| № | Перечень требований | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить покрытие проездов дорожек на собственной территории без дефектов |  |
| 2 | Обеспечить использование в игровой и спальне группы «Солнышко», игровой группы «Теремок» ламп с одинаковым светоизлучением |  |
| 3 | Обеспечить уровни искусственного освещения в помещениях образовательного учреждения в соответствии с гигиеническими нормативами: - группа «Пчёлки» - игровая – не менее 400 Лк, раздевальная – не менее 200 Лк; - группа «Теремок» - игровая – не менее 400 Лк, раздевальная – не менее 200 Лк; Предоставить результаты замеров освещённости. |  |
| 4 | Обеспечить поверхность стен (в медицинском кабинете, процедурной, в туалете для сотрудников, горячем цехедетского сада) и потолков (в учительской, кабинетах психолога, логопеда, директора, в туалете для сотрудников, прачечной, туалетной группы «Теремок») без дефектов и повреждений. |  |
| 5 | Обеспечить поверхность пола в библиотеке, кабинете секретаря, директора, в холле на 1 этаже без дефектов и повреждений, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. |  |
| 6 | Обеспечить для учащихся 1.2.4 классов облегчённый день в среду или четверг |  |
| 7 | Обеспечить оборудование окон в спальне группы «Пчёлки» солнцезащитными устройствами (подъёмно-поворотные жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника. |  |
| 8 | Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля в соответствии с Программой производственного контроля (предоставить результаты за 1, 2, 3 квартал 2024) |  |
| 9 | Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции на пищеблоке детского сада. |  |
| 10 | Обеспечить оборудование пищеблоков школы и детского сада исправной системой вентиляции. |  |
| 11 | Обеспечить хранение пищевого сырья в соответствии с установленными изготовителем условиями хранения |  |
| 12 | Обеспечить установку на пищеблоке детского сада прибора для обеззараживания воздуха на участках (в зонах) приготовления холодных блюд |  |